Тендерная заявка № 45

ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-33-59, факс 227-85-28

|  | Пункт 1 | Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Райда Александр Анатольевич тел. 8 (863) 227-85-28 E-mail: rz3760@oaorsm.ru Пунанцев Андрей Викторович тел. 8 (863) 250-33-59 E-mail: rf3988@oaorsm.ru |
|  | Пункт 2 | Предмет тендерных торгов |
|  | Ремонт зданий и сооружений |
|  | Пункт 3 | Форма, срок и порядок оплаты |
|  | Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно Договору. Заказчик в порядке предоплаты перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 50% от суммы договора по счету, выставленному Подрядчиком, в течение 15-ти банковских дней с даты заключения договора и получения счета. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами Актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней. |
|  | Пункт 4 | Требования |
|  | Техническое задание № 17. ЗС. от 23.01.14 На капитальный ремонт кровли цеха чугунного литья (землеприготовительный участок, пультовая). №№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1. 2. 3. 4. 1 Разборка кровли из рулонных наплавляемых материалов (2 слоя) | м2 820,00 2 Устройство стяжки из ЦПР с уклонами к ливневкам (t до 30 мм) м2 820,00 3 Нанесение гидроизоляционной подготовки битумным праймером в 1 слой м2 820,00 4 Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя м2 820,00 5 Устройство примыканий к парапетам и вентиляционным трубам м2 16,00 6 Вывоз строительного мусора т 5,50 |
|  | Пункт 5 | Дата и время окончания срока подачи заявок |
|  | «21» мая 2014 г. |
|  | Пункт 6 | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  | «23» мая 2014 г. |
|  | Пункт 7 | Дата проведения аукциона |
|  | «23» мая 2014 г. |
|  | Пункт 8 | Критерии и порядок оценки |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: - за коммерческую сторону предложения; - за срок исполнения предложения; - за качественную сторону предложения; |
|  | Пункт 9 | Сведения о валюте |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
|  | Пункт 10 | Срок подписания договора/спецификации |
|  | По результатам тендерных торгов ОГМех, ДО заключает договор/дополнение к договору с Победителем (ями) тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней. |
|  | Пункт 11 | Адрес официального сайта |
|  | http://www.rostlit.ru |
|  | Заказчик тендера: Главный специалист ОГМех Пунанцев А.В. Руководитель заказчика тендера: Начальник ДО Райда А.А. |

Дата размещения: 14.05.2014 г.