Приложение 1

Общие требования

Оборудование должно быть оснащено:

1 Средством подключения к заводской сети посредством протокола TCP/IP;

2 Программируемым логическим контроллером (PLC) с возможностью загрузки и выгрузки управляющих программ в формате *.TXT;

3 В дополнение к интеграции с SCADA-системой (Приложение 3), необходимы функции:

- генерации отчетов по работе оборудования в формате *.XLS;

- загрузки и выгрузки управляющих программ по сети;

- автоматической выгрузки данных оборудования в формате *.XLS.

4 В ТКП должны обязательно присутствовать: спецификация серверного и сетевого оборудования, инфраструктурная схема и схема информационных потоков (лист Приложение 1). Необходимый формат данных, получаемых с оборудования, указан на листе Приложение 3.

Рекомендуемая система мониторинга: X-Tensive DPA

Приложение 2

| 1 Развернутая спецификация серверного и сетевого оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тип | Кол-во | Цена ,евро | Цена, руб. | Стоимость | Примечание |
| 1 | CPU |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MEM |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DISK |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SAS CTRL |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NET CARD |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СХД |  |  |  |  |  |  |
| 7 | UPS |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RACK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | WIFI |  |  |  |  |  |  |
| 2 Схема инфраструктурная сети, сервера, периферийное оборудование |

3 Схема информационных потоков конкретного ИТ-решения, включая СУБД, клиентское ПО, данные таблиц и т.п.

Приложение 3

Схема интеграции со SCADA или MES системой

Приложение 4

| Формат данных, получаемых от оборудования |
| --- |
| № | Наименование поля |
| 1 | Идентификатор оборудования |
| 2 | Обозначение ДСЕ или ART_ID (штрих код) |
| 3 | Серийный номер изделия |
| 4 | номер операции (ТП) |
| 5 | код операции (ТП) |
| 6 | время выполнения операции |
| 7 | статус выполнения операции |
| 8 | параметры замеров состояния станка (определяются видом обработки) |
| 9 | параметры выходного изделия (если присутствует измерительный блок) |
| 10 | Признак окончания изготовления детали |
| 11 | Количество готовых деталей |
| 12 | Дата и время записи |

# Text boxes

Обработка данных и сохранение в СУБД

Передача данных в  ERP (обозначение ДСЕ, количество, код операции, время выполнения операции, параметры замеров, статус выполнения)

ERP

Загрузка управляющей программы (УП), проставление меток для вывода информации о выполнении кода операции

Сбор данных с оборудования: обозначение ДСЕ, количество, код операции, время выполнения операции, параметры замеров, статус выполнения

Изготовление детали

КИМ

Получение протокола измерений

Сохранение данных в SCADA

SCADA